## Лист_1
Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество |  | Цена, euro | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма, euro
79926OD-584 | Колонка картриджная Hypersil ODS, 5um, 4.0 x 250mm cartridge, 79926OD-584, Agilent | 1 | шт | 1076 | 22 | 194.03 | 1076
880975-902 | Колонка SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250, 880975-902, Agilent | 1 | шт | 968 | 22 | 174.56 | 968
820950-920 | Предколонка ВЭЖХ Zorbax SB-C18 4Pack 4.6*12.5мм, 5мкм; 4 шт в упак.,820950-920 Agilent | 1 | шт | 319 | 22 | 57.52 | 319
CP97723I5 | Колонка CP-Wax 57 CB 50m x 0.25mm x 0.20um 5in, CP97723I5, Agilent | 2 | шт | 1670 | 22 | 602.3 | 3340
CP9152 | Колонка VF-1701ms 30m x 0.25mm x 1.0um, CP9152, Agilent | 1 | шт | 1112 | 22 | 200.52 | 1112
5181-3360 | Шприцы Syr. 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP, 6/PK, 5181-3360, Agilent | 13 | шт | 488 | 22 | 1144 | 6344
5190-9068 | Крышка завинч. с септой ПТФЭ/силикон Cap, 9mm blue scrw bnded, PTFE/Sil, 1000PK, 5190-9068, Agilent | 2 | упак | 98 | 22 | 35.34 | 196
5182-0714 | Виалы, screw,2ml,clr,cert,100PK, 5182-0714, Agilent | 18 | упак | 34 | 22 | 110.36 | 612
5188-5365 | Кольца уплотнительные для лайнеров Liner O-Ring, Non-Stick 10 PK, 5188-5365, Agilent | 16 | шт | 29 | 22 | 83.67 | 464
5183-4699 | Лайнеры, split, with cup, no glasswool 5PK, 5183-4699, Agilent | 18 | упак | 344 | 22 | 1116.59 | 6192
5610123100 | Лампа Chromium - Cr, Uncoded HC Lamp, 1/pk, 5610123100, Agilent | 1 | шт | 479 | 22 | 86.38 | 479
5610123200 | Лампа Cobalt - Co, Uncoded HC Lamp, 1/pk, 5610123200, Agilent | 1 | шт | 514 | 22 | 92.69 | 514
5610128800 | Лампа Zinc - Zn, Uncoded HC Lamp, 1/pk, 5610128800, Agilent | 1 | шт | 436 | 22 | 78.62 | 436
5043-0924 | Феррула Front ferrule for quick connect/turn, 5043-0924, Agilent | 11 | шт | 8 | 22 | 15.87 | 88
5067-5965 | Фитинг Quick Connect LC fitting, 5067-5965, Agilent | 7 | шт | 400 | 22 | 504.92 | 2800
5500-1157 | Капилляр ST 0,12x500 SL/S, 5500-1157, Agilent | 6 | шт | 108 | 22 | 116.85 | 648
5500-1245 | Капилляр нержавеющая сталь, 400 x 0,17 мм, SI / SI, от насоса к пробоотборнику 5500-1245, Agilent | 1 | шт | 108 | 22 | 19.48 | 108
5062-2462 | Трубка PTFE tubing 0.7 mm id, 1.6 mm od, 5m, 5062-2462, Agilent | 1 | шт | 52 | 22 | 9.38 | 52
5190-1528 | Шприц, 1 mL, PTFE, FN, bevel tip, 5190-1528, Agilent | 1 | шт | 111 | 22 | 20.02 | 111
8010-0186 | screw cap blu 9mm PTFE/sil 1000/cs, 8010-0186, Agilent | 5 | шт | 49 | 22 | 44.18 | 245
5190-2243 | Vial,screw,250uL,PP,cert,1000PK, 5190-2243, Agilent | 5 | шт | 52 | 22 | 46.89 | 260
5181-1270 | Вставка для виал с полимерными ножками 250 ul, 100 шт/уп, 5181-1270, Agilent | 2 | шт | 169 | 22 | 60.95 | 338
G1329-87017 | Гнездо под иглу для автосамплера / Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler, G1329-87017 Agilent | 1 | шт | 316 | 22 | 56.98 | 316
5067-4658 | Капилляр SST Cap. pump to samplier .17x450mm, 5067-4658, Agilent | 1 | шт | 147 | 22 | 26.51 | 147
A6000150X040 | Колонка Pursuit XRs 5 C18 150 x 4.0mm, A6000150X040, Agilent | 1 | шт | 742 | 22 | 133.8 | 742
863668-901 | Колонка Bonus-RP, 4.6 x 150mm, 3.5um Rapid Res., 863668-901, Agilent | 2 | шт | 1024 | 22 | 369.31 | 2048
5610108700 | Лампа Ag - Cd - Pb - Zn, Coded HC Lamp, 1/pk, 5610108700, Agilent | 1 | шт | 701 | 22 | 126.41 | 701
5610104000 | Лампа Palladium - Pd, Coded HC Lamp, 1/pk, 5610104000, Agilent | 1 | шт | 801 | 22 | 144.44 | 801
5610103200 | Лампа Magnesium - Mg, Coded HC Lamp, 1/pk, 5610103200, Agilent | 1 | шт | 681 | 22 | 122.8 | 681
G1316-87318 | Капилляр SST 300x0.12 mm, m/m, n-s/n-s, G1316-87318, Agilent | 6 | шт | 123 | 22 | 133.08 | 738
G1313-87307 | Капилляр седла, 0.5ml, 0.5mm id, G1313-87307, Agilent | 1 | шт | 138 | 22 | 24.89 | 138
G4212-60032 | Ячейка Max-Light Cartridge Cell 3.7 mm HDR, G4212-60032, Agilent | 2 | шт | 6655 | 22 | 2400.16 | 13310
G1321-60005 | Ячейка Flow cell 8ul for FLD, G1321-60005, Agilent | 1 | шт | 2918 | 22 | 526.2 | 2918
G8003-70000 | Горелка Easy-fit torch for 4200 MP-AES, G8003-70000, Agilent | 1 | шт | 980 | 22 | 176.72 | 980
19091F-115-INT | Колонка HP-FFAP 50m, 0.32mm, 0.5um, Intuvo, 19091F-115-INT, Agilent | 1 | шт | 2215 | 22 | 399.43 | 2215
228-21217-94 | Уплотнение ротора Rotor Seal Vespel (FCV-20AH2, FCV-12AH), 228-21217-94, Shimadzu | 1 | шт | 298 | 22 | 53.74 | 298
228-21217-97 | Уплотнение ротора Rotor Seal Vespel (10ADVP), 228-21217-97, Shimadzu | 1 | шт | 290 | 22 | 52.3 | 290
228-48328-01 | Крышка промывочного порта Rinse Port Cover for SIL-30AC/ SIL-30ACMP, 228-48328-01, Shimadzu | 2 | шт | 58 | 22 | 20.92 | 116
638-41325-01 | Камера сгорания TC с корпусом, 638-41325-01, Shimadzu | 3 | упак | 687 | 22 | 371.66 | 2061
1.50822.0001 | Колонка LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART® 125-4, 1.50822.0001, Merck | 1 | шт | 692 | 22 | 124.79 | 692
228-43430-42 | Плата PCB ASSY,HV SENSO, 228-43430-42, Shimadzu | 1 | шт | 57 | 22 | 10.28 | 57
228-56275-41 | Кабель ASSY, FFC INJ-ZMNT, 228-56275-41, Shimadzu | 1 | шт | 53 | 22 | 9.56 | 53
ACE-116-1503 | Колонка ACE 3 AQ 150 x 3.0 мм, ACE-116-1503, ACE | 1 | шт | 854 | 22 | 154 | 854